## Slide 1
Vatten
och andra
kvalitetsfrågor
i tandvården
SFVH Västerås 20 april 2016
Docent Mikael Zimmerman

## Slide 2
Svensk tandvård har kommit mycket långt när det gäller bra hygien och smittskydd.
Svensk tandvård är ett föredöme i internationellt perspektiv !

## Slide 3
Basala hygienrutiner
Handhygien
Hand- och vinkelstycken
Hepatitvaccinering
B-autoklaver
Diskdesinfektorer
Validering
Processkontroller
Unitvatten
Stänkskydd
Avfallshantering
Miljö- och arbetsmiljö…

## Slide 4
Det räcker inte längre med hygienrutiner.
Vi måste ta med patientsäkerhetshygien, personalhygien, antimikrobiellhygien, miljöhygien och ”ekonomiskhygien”…

## Slide 5
Basala hygienrutiner:
Handhygien
Klinikkläder
Munskydd
Ögonskydd
Instrument
Rengöring
Desinfektion
Sterilisering
Basala hygienrutiner:
Patientsäkerhet
Personalsäkerhet
”Fragile barriers”
Antibiotikahygien
Miljö- och arbetsmiljö
Behandlingsresultat
Respekt
Renomé
Ekonomi

## Slide 6: Biofilm !

## Slide 8
Legionella pneumophilia:
Aerosol
Inandning -- lungvävnad
Patienter med nedsatt immunitet
Hög dödlighet i akut infektion

## Slide 10: Biofilm !

## Slide 11
Vi vet inte vad vi gör om det inte finns dokumenterad evidens!
Mäter (dokumenterar) vi rätt saker?
Val av kvalitetsindikatorer?
Drar vi rätt slutsatser?
Är det rätt åtgärder?
Utveckling av produkter och metoder?
När ”hoppar vi på tåget”?
Kravspecifikationer
Upphandling
Uppgradering, uppdatering…

## Slide 12
Legionella pneumophilia:
Aerosol
Inandning -- lungvävnad
Patienter med nedsatt immunitet
Hög dödlighet i akut infektion

## Slide 13
Har det någon klinisk betydelse ?
Personal, arbetsmiljö ?
Äldre tandläkare i Kalifornien avled i Legionella pneumomi.
L. pneumophilia i stort antal i tandläkarutrustningen.
Atlas RM, et al.
Appl Environ Microbiol 1995;61:1208-13
14% av tandvårdspersonal har astma/allergi.
(<5% normalpopulation)
Endotoxin från bakterier som återfinns i DUWL kan utlösa astma/allergi.
Pankhurst CL et al.
Prim Dent Care 2005 Apr;12(2)53-9

## Slide 14
Har det någon klinisk betydelse ?
Behandling, utrustning ?
Preparationskvalitet
Bondingstyrka och gammaC (”critical surface tension”) minskar linjärt med ökad bakteriekoncentration i utrustningens färskvattensystem.
Schneider DJ, et al.
J Oral Rehabil 2004 Jan;31(1):85-9

## Slide 15
Patienterna
Äldre tandläkare i Kalifornien avled i Legionella pneumomi. L. pneumophilia i stort antal i tandläkarutrustningen. Atlas RM, et al. Appl Environ Microbiol 1995;61:1208-13
February 2011 – 82 årig kvinna avlider till följd av Legionella pneumophilia från tandläkares unitvatten. Ricci ML., et al. Lancet 2012 Feb 18;379(9816):684

## Slide 16
Personalen
För 20% av personal vid 270 tandvårdskliniker kunde antikroppar mot Legionella påvisas (L. pneumophilia 45%) Fotos PG, et al,. J Dent Res 1985;64:1382-1385
107 tandvårdspersonal från 13 kliniker – 36 (34%) var positiva för antikroppar mot Legionella pneumophilia.
Högst hos tandläkare (50%).
Kontroll grupp från sjukvården: 5% antikroppspositiva Reinthaler FF, et al,. J Dent Res 1988;67:942-943

## Slide 17
Ger bakterie-prov rätt svar?

## Slide 18
Biofilm
Bakterier
Schematisk bild av biofilm
Bakterier i biofilm
Sessila bakterier
Bakterier i planktonfas

## Slide 21
Planktonfas
Etablerad biofilm

## Slide 23
Toxintest (Limulus):
Gränsvärde?
Mer korrekt?
Förståelse?
Acceptans kostnad?
Pedagogik – hur motivera?

## Slide 24
Före installation av rengörings- och desinfektionssystem

## Slide 25
Efter installation av rengörings- och desinfektionssystem

## Slide 26
841 dentala units, 111 kliniker, Västra Götalandsregionen
År 2013 andel med <100CFU/ml: 77,3%
År 2009 andel med <100CFU/ml: 25,2%
År 2013 andel med > 10 000 CFU/ml: 22,6% (n=45) handhavande eller installationsproblem
Dahlén G, et al Swed Dent J. 2013;37(4):171-7.
Dahlén G, et al Swed Dent J. 2009;33(4):161-72.

## Slide 27
Biofilm i sugsystemet drar till sig stora mängder tungmetaller.
Amalgam och kvicksilver

## Slide 28
Använda händelseanalyser i den kliniska vardagen – PKI (Profound Knowledge of Improvement)
LCC – Life Cycle Cost
HTA – Human Technology Assessement
Riskanalyser
Alternativkostnader
Verksamhetsutveckling
Patientsäkerhet
Vårdrelaterade infektioner
Antibiotikaregistrering

## Slide 29
Kvalitet är gratis när dyrbara bister elimineras.
Rätt utförda arbetsmoment med god kvalitet ökar ekonomiska resultatet och trivsel på kliniken.

## Slide 30
MDD 2007/47 ersätter 93/42
All medicinteknik måste produceras i en säker process samt måste vara säker för alla: personal, patienter, tekniker och andra.
Detta krav måste tillgodoses av tillverkare och måste bibehållas och kontrolleras av användare och tekniker under hela produktens livslängd.

## Slide 31: LCC – Life Cycle Cost !
Vad är den totala kostnaden för en viss utrustning, process, vårdinsats… under hela dess livstid?

## Slide 32: LCC – Life Cycle Cost !
Inköpspris (styckepris)
Personal tid
Process tid
Förväntad livstid (hållbarhet)
Driftskostnader (vatten, el…)
Service, underhåll, reparationer…
Stillestånd
Leverantören?
Tillverkaren?

## Slide 38
Arbetsdagar per år | 200
Patienter per dag | 15
Patientbesök per år | 3000
4 minuter per borr | 12000 min
 | 200 tim
 | 1 mån
Kostnad tid - lön | 20.000:-
Lön inklusive arbetsgivaravgift | 26.400:-
Per minut | 3:-
13,5 år x 1 månad | 356.400:-
Borrkostnad per patient | minuspost
Merkostnad per patient engångsborr | 5:-
Per år | 15.000:-
13,5 år | 202.500:-
Värdeskapande aktiviteter | pluspost
Direkt teamproduktion | pluspost
Indirekt teamproduktion | pluspost

## Slide 39
Arbetsdagar per år | 200
Patienter per dag | 15
Patientbesök per år | 3000
4 minuter per borr | 12000 min
 | 200 tim
 | 1 mån
Kostnad tid - lön | 20.000:-
Lön inklusive arbetsgivaravgift | 26.400:-
Per minut | 3:-
13,5 år x 1 månad | 356.400:-
Borrkostnad per patient | minuspost
Merkostnad per patient engångsborr | 5:-
Per år | 15.000:-
13,5 år | 202.500:-
Värdeskapande aktiviteter | pluspost
Direkt teamproduktion | pluspost
Indirekt teamproduktion | pluspost
Kostnader för utraljudsbad – inköp, service och underhåll
Kostnader för vätskor till ultraljudsbad
Miljöeffekter kemikalier

## Slide 41
GladPack UiB – Mars 2013
Mängd per behandlingsplats 5 meter
~400 behandlingar per dag 2 000 meter
Vikt per behandlingsplats 9 gram
Total mängd per år (avfall) 750 kilo
Inköpspris per år 100 000 NOK

## Slide 42
Korroderad metall -- scalerspets

## Slide 43
Korroderad scalerspets – biofilm fastnar + rotytan blir ojämn och skrovlig

## Slide 44
Socialstyrelsen. Juli 2014

## Slide 45
1. Indikatorn ska ange riktning, dvs. att höga eller låga värden är uttryck för bra eller dålig kvalitet och/eller effektivitet.
2. Indikatorn ska vara relevant och belysa ett område som är viktigt för verksamheten att förbättra och som speglar någon dimension av kvalitet och/eller effektivitet i utfallet.
3. Indikatorn ska vara valid, vilket innebär att den mäter det den avser att belysa och att den mäts på ett tillförlitligt sätt i ett system som samlar in data på ett likartat sätt år efter år.

## Slide 46
4. Indikatorn ska vara vedertagen och bygga på kunskap, t.ex. riktlinjer, vetenskap, laglig grund, beprövad erfarenhet, konsensus eller kunskap inhämtad från den det berör (patienten eller brukaren).
5. Indikatorn ska vara påverkbar så att en huvudman eller utförare inom offentligt finansierad verksamhet i kommuner eller landsting ska kunna påverka indikatorns utfall.
6. Indikatorn ska vara mätbar och ska kunna mätas med nationellt tillgänglig och kontinuerligt insamlad data.

## Slide 47
Få bort magin från maskinen

## Slide 48
Få bort monotonin från kliniken

## Slide 50
Autoklav
Disk-
desinfektor
Sterilutrymme
Behandlingsutrymme
Miljö
Arbetsmiljö
Logistik
Patientsäkerhet
Personalsäkerhet
Infektionsrisk
Antibiotikresistens
Ekonomi
Resursfördelning
Driftsäkerhet
Etik och moral
Lagstiftning och förordningar

## Slide 51
Kvalitet är
yrkesstolthet och arbetsglädje !

## Slide 52
Tack för er tid !!
Mikael Zimmerman
Mobil: 070 – 849 56 30
E-mail: mz@admodum.se