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SIS-remisser som mottagits under 2022      
Indelning i grupper:
· Tandvård
· Rengöring, desinfektion, sterilisation och kemiska medel
· Vätskor, gaser, medicintekniska produkter och metoder

	Nr
	Remiss nr/ 
ansvar
	Ankomst-datum
	Svarsfrist
	Standard
	Svar från SFVH

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	14
	23526
	221004
	221112
		Aerosol bacterial retention test method for air-inlet on administration devices (ISO/DIS 24072:2022)

	Provningsmetod för retention av bakterier i aerosoler vid luftintag på administreringshjälpmedel



	Avstår
221110

	13
	23465
	220919
	221130
		Non-active surgical implants - General requirements (ISO/DIS 14630:2022)

	Icke aktiva kirurgiska implantat - Allmänna krav



	Avstår


	12
	23436
	220912
	221120
		Infusion equipment for medical use - Part 15: Light-protective infusion sets for single use (ISO 8536-15:2022/DAM 1: 2022)

	Infusionsutrustning för medicinskt bruk - Del 15: Infusionsset med ljusskyddande effekt för engångsbruk



	Avstår
221005

	11
	23315
	220815
	221011
		Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 3: Connectors for enteral applications - Amendment 1 (ISO 80369-3:2016/Amd 1:2019)

	Finkalibriga kopplingar för vätskor och gaser inom hälso- och sjukvård - Del 3 : Kopplingar för enteralt bruk - Tillägg 1



	Avstår 

221005

	10
	23197
	220704
	220830
	Health informatics — Digital traceability in healthcare processes - Part 1: Implants and surgically invasive products
Hälso- och sjukvårdsinformatik — Digital spårbarhet i vårdprocesser — Del 1: Implantat och kirurgiskt invasiva produkter
	avstår

	9
	23203
	220704
	220913
	Antimicrobial wound dressings - Requirements and test method
Antimikrobiella förband - Krav och testmetoder
	avstår

	8
	23147
	220620
	220830
	Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 1: Conventional containers - Amendment 1 (ISO 3826-1:2019/DAM 1:2022) Kollaberbar plastbehållare för humant blod och blodkomponenter - Del 1: Konventionella behållare - Tillägg 1
	Avstår
220704

	7
	22831
	22-04-19
	22-06-28
	Copper-bearing contraceptive intrauterine devices - Requirements and tests (ISO/DIS 7439:2022)
Intrauterina preventivmedel med koppar - Krav och provningsmetoder
	Avstår

	6
	22657
	22-02-28
	22-05-22
	Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation
Medicinska engångshandskar - Del 3: Krav och provningsmetoder för biologisk utvärdering
	Avstår

22-03-28

	5
	22654
	22-02-28
	22-05-07
	Infusion equipment for medical use - Part 2: Closures for infusion bottles (ISO/DIS 8536-2:2022)
Infusionsutrustning för medicinskt bruk - Del 2: Försegling av infusionsflaskor
	Avstår
220328

	4
	22642
	22-02-24
	22-04-25
	Health care textiles - Rescue sheet and mattress cover with evacuation function
Sjukvårdstextilier - Räddningslakan och madrassöverdrag med evakueringsfunktion
	Avstår
220316

	3
	22604
	22-02-21
	22-04-30
	Needle-free injection systems for medical use - Requirements and test methods (ISO/DIS 21649:2022)
Nålfria injektorer för medicinskt bruk - Krav och provningsmetoder
	Avstår
220316

	2
	15224
	22-02-04
	22-05-05
	Quality management systems - EN ISO 9001:2015 for healthcare
Ledningssystem för kvalitet - EN ISO 9001:2015 för hälso- och sjukvården
	Avstår
220221

	1
	22460
	22-01-17
	22-03-17
	Injection containers and accessories - Part 2: Closures for injection vials - Amendment 1 (ISO 8362-2:2015/DAM 1:2022)
	Avstår



