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Maskin nr:        
AUTOKLAV
CHECKLISTA FÖR KONTROLLER VARJE KÖRNING
Tst-Sticka färgomslag:  + testet godkänt
- testet ej godkänt
Kvittoremsa eller USB: + körning godkänd
- körning ej godkänd
Dokumentation avseende steriliseringsprocessen ska sparas så länge processen är aktuell, plus den tid för spårbarhet som bestäms i enhetens kvalitetsdokumentation.




            
	Datum
	Körning nr
	TST
+ / -
	Kvitto-remsa
+ / -
	Kommentar
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